大型仪器设备申购论证报告

(单价预算在10万及以上设备使用)

设备名称

申购单位

申 请 人

申购日期

国有资产管理处制

- 拟购仪器设备基本情况

| 设备名称 | 中文 | 多媒体数码显微互动系统 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | The multimedia interactive system of digital microscope |
| 主要附件 | 显微镜、数码摄像模块、电脑、交换机、互动软件。 |
| 经费预算 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 经费来源 |  |
| 申请人 |  | 电 话 |  | Email |  |
| 拟购设备功能及应用领域 | 该系统将数码显微镜与计算机系统及网络等相互结合，在师生共享清晰图像的同时，还可以利用语音系统互相交流。一方面使师生之间的交流直观而有效；另一方面也可使教师迅速而有效地对学生给予指导或帮助；还可以发挥计算机强大的图像处理和保存功能，这些都为形态教学方式带来了革命性的变化，为教学、科研等提供了高效率的手段。 |
| 拟 购 设 备 技 术 指 标 |
| 设备名称 | 主要技术参数 |
| 教师端数码生物显微镜 | 无限远光学系统, 观察筒视场数为20，10X目镜，视场数20，全平场消色差物镜,4X/0.1, 10X/0.25 40X/0/65(弹簧), 100X/1.25(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台,可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配6v30w光源,内置光源亮度可调 工业级数字CCD,500万像素，最大分辨率2560×2048，可以分别实现手动、自动白平衡以及手动、自动曝光功能。和显微镜一体化设计，内六角螺丝固定。 |
| 学生端数码生物显微镜 | 无限远光学系统，观察筒视场数为20，10X目镜2个, 视场数20，四孔物镜转换器,全平场消色差物镜, 4X,10X 40X(弹簧),100X(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台, 可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配长寿命LED光源,内置光源亮度可调 光学分光模块嵌入原有显微镜，通过该分光系统可以使目镜观察以及图像采集同时进行；工业级数字 CCD300万像素，最大分辨率2048*1560，可以分别实现手动、自动白平衡以及手动、自动曝光等功能。和显微镜一体化设计，内六角螺丝固定，不宜拆卸。 |

- 拟购仪器设备调研情况

| 1、市场调研(按优先顺序提供3家以上国内外该仪器设备主要供应商进行比较) |
| --- |
| 序号 | 厂商 （国别） | 型号 | 主要技术指标 | 优缺点 | 价格 |
| 1 | 南京江南永新光学有限公司 | JND4000 | 显微镜：尼康E200、E100 互动软件系统：自主开发。 电脑：品牌电脑 | 优点：显微镜为国内知名品牌；结构为嵌入式、一体化设计、防霉防尘； 缺点：机械部分在使用一段时间后易出问题。 | 90万 |
| 2 | 奥林巴斯 日本 | CX22 | 无限远光学系统，10X目镜2个, 视场数20，全平场消色差物镜, 4X,10X 40X(弹簧),100X(弹簧,油)物镜各一个,钢丝传动双层机械载物台, 可升降阿贝式(N.A.1.25)聚光镜,配LED低能耗长寿命光源，内置光源亮度可调 | 优点：显微镜为国际知名品牌；质量好，价格高虽高。性价比好 缺点：以前该品牌显微镜需要进行防霉，厂家保证该款进行了防霉处理。 | 108万 |
| 3 | 麦克奥迪 厦门 | BA310 | 双目瞳距47mm-75mm，大视野目镜10X/20 ，载物台尺寸216mmX150mm CFI60平场消色差物镜4X,10X,40X（弹簧）,100X （弹簧、油）微调每圈0.2mm,粗调37.7mm | 优点：显微镜为国内知名品牌；造型美观。 缺点：易滑，高倍镜转换时不同步，需要再调试。效果一般，价格较高 | 90万 |
| 2、校内外同类仪器调研情况 |
| 序号 | 厂商（国别） | 型号 | 价格 | 购置年份 | 使用部门 |
| 1 | 南京江南永新光学有限公司 | JND4000 | 65万 | 2006 | 清华大学生命科院 |
| 2 | 奥林巴斯（日本） | CX22 |  | 2014 | 河北大学生命科学院 |
| 4 | 麦克奥迪（中国厦门） | BA310 |  | 2014 | 河北农大生命科学院 |

三、安装环境、运行经费、技术人员等落实情况

| 1、安装地点、用房面积（楼名/房间号）、环境配套（能源、水、放射性、安全等）情况 |
| --- |
| 安装地点 |  | 用房面积 |  |
| 上下水情况 |  | 动力电情况 |  |
| 空调 |  | 通风安全等 |  |
| 2、年运行费预算及来源 |
| 保修期内，由产品总代理公司工程师负责维护和修理。年运行费6.48万元，学院专项经费。 |
| 3、管理技术人员 |
| 岗位职责 | 姓名（工号） | 职称 | 专长 |
| 机组负责 | 王岚 | 实验师 | 微生物免疫学 |
| 技术支持 | 李红玲 | 实验师 | 组织胚学 |
| 使用管理 | 张敏 | 实验员 | 免疫，病理学 |
| 4、潜在共享用户 |
| 校内相关院系：预防管理学院、中医学院、护理学院、临床医学院。 |
| 5、预计使用效益（小时/年） |
| 用途 | 面向专业或研究领域 | 预计机时（小时/年） | 备注 |
| 教学 | 临床、预防、护理、中医、中药、影像 | 1400 |  |
| 科研 | 形态学 | 200 |  |
| 社会服务 |  |  |  |

四、论证审批

申请理由

主要包括以下内容： 申请人研究方向及拟申购设备应用情况； 拟购置设备对学科发展的意义和必要性；市场调研情况；设备选型的合理性、先进性；合理的供货渠道等； 场地条件、实验技术人员、设备配套设施、运行条件保障、预期使用效益等情况。 建设完善形态学实验室，改善实验条件，给实验教学注入全新的理念，以适应现代医建设完成后，达到或超过教育部人均实验项目数量、更新率的要求。拟购置的多媒体体系统将装备一个互动实验室，为我校临床、预防、护理、影像、中医、中药、检疫等所有医学专业 约800人/年的本科生提供数码互动实验教学。增加一个多媒体互动实验室后，形态实验室数码显微互动实验室数量达到2个，每个可容纳60人做实验，使班容量超过60人的班级能用到数码互动显微镜的人数由原来的50﹪提高到100﹪ 。

申请人承诺

我承诺，该台（套）仪器设备购买经费已经落实，并可在合同执行期间按时足额支付。在该台（套）仪器设备使用过程中严格执行《河北大学大型仪器设备管理办法》，并采取有效措施积极对外开放共享。如果该台（套）仪器设备闲置或使用效率低下，服从学校对该台（套）仪器设备进行调剂。 申请人（签名）： 马幼敏 2014 年 12 月 28 日

院（系）领导审核意见

同意购置。经审核，申请人立项及调研工作情况属实，以上拟购仪器设备所需的安装条件均已满足，其中：仪器设备安装地点位于________________________，必要的辅助、配套仪器设备及仪器设备运行经费，操作使用管理人员均已落实。若出现因考虑不周全而发生的费用由本院（系）负责解决。 负责人签字： 单位公章 年 月 日

专家组综合评审意见

| （对拟购设备的必要性；选型的合理性及先进性；设备使用的技术力量、配套设施条件及采购使用过程中特别注意问题给出建议，并给出最终结论） 年 月 日 |
| --- |
| 专家签字 | 姓名 | 职称 | 专业/专长 | 工作单位 | 本人签名 |

计划管理部门 审核意见 签字（盖章）： 年 月 日

校领导审批意见 签字（盖章）： 年 月 日